## 标准调研表
标准能管项目调研表 | 标准能管项目调研表 | 标准能管项目调研表 | 标准能管项目调研表 | 标准能管项目调研表 | 标准能管项目调研表 | 标准能管项目调研表
填写方式：浅黄色区域填写项目事实；带下拉箭头的单元格直接选择。每类如需增加规格或系统，请复制该类最后一行。 | 填写方式：浅黄色区域填写项目事实；带下拉箭头的单元格直接选择。每类如需增加规格或系统，请复制该类最后一行。 | 填写方式：浅黄色区域填写项目事实；带下拉箭头的单元格直接选择。每类如需增加规格或系统，请复制该类最后一行。 | 填写方式：浅黄色区域填写项目事实；带下拉箭头的单元格直接选择。每类如需增加规格或系统，请复制该类最后一行。 | 填写方式：浅黄色区域填写项目事实；带下拉箭头的单元格直接选择。每类如需增加规格或系统，请复制该类最后一行。 | 填写方式：浅黄色区域填写项目事实；带下拉箭头的单元格直接选择。每类如需增加规格或系统，请复制该类最后一行。 | 填写方式：浅黄色区域填写项目事实；带下拉箭头的单元格直接选择。每类如需增加规格或系统，请复制该类最后一行。
本表用于收集能源管理项目基础信息、计量点位、系统接入和功能需求，便于后续编制项目方案与报价。 | 本表用于收集能源管理项目基础信息、计量点位、系统接入和功能需求，便于后续编制项目方案与报价。 | 本表用于收集能源管理项目基础信息、计量点位、系统接入和功能需求，便于后续编制项目方案与报价。 | 本表用于收集能源管理项目基础信息、计量点位、系统接入和功能需求，便于后续编制项目方案与报价。 | 本表用于收集能源管理项目基础信息、计量点位、系统接入和功能需求，便于后续编制项目方案与报价。 | 本表用于收集能源管理项目基础信息、计量点位、系统接入和功能需求，便于后续编制项目方案与报价。 | 本表用于收集能源管理项目基础信息、计量点位、系统接入和功能需求，便于后续编制项目方案与报价。
一 | 项目基础信息 | 项目基础信息 | 项目基础信息 | 项目基础信息 | 项目基础信息 | 项目基础信息
序号 | 调研项 | 填写内容 | 辅助选择 | 资料/附件 | 是否建议必填 | 备注
1 | 客户名称 | 华东食品生产基地 |  |  | 是
2 | 项目名称 | 本地化能源管理建设项目 |  |  | 是
3 | 项目地点 | 浙江杭州 |  |  | 是
4 | 所属行业 | 食品加工 |  |  | 否
5 | 本次项目范围/区域 | 生产车间、动力站房及公用工程区域 |  |  | 是
6 | 部署方式 | 私有部署（客户服务器/工控机） |  |  | 是
7 | 现有能源管理方式 | 部分系统独立监测 |  |  | 是
二 | 既有表计/设备接入 | 既有表计/设备接入 | 既有表计/设备接入 | 既有表计/设备接入 | 既有表计/设备接入 | 既有表计/设备接入
序号 | 介质/设备 | 现有可直接接入数量 | 现有需改造通讯数量 | 资料/协议状态 | 位置/范围 | 备注（型号或差异）
1 | 电表 | 48 | 0 | 已有点位表/协议 | 两座配电房 | RS485通讯
2 | 水表 | 6 | 0 | 已有点位表/协议 | 生产及生活水区域 | RS485通讯
3 | 冷/却水流量计 | 0 | 0 | 无资料
4 | 冷热量表 | 0 | 0 | 无资料
5 | 压缩空气流量计 | 2 | 0 | 已有点位表/协议 | 空压站 | RS485通讯
6 | 蒸汽流量计 | 0 | 0 | 无资料
7 | 天然气流量计 | 0 | 0 | 无资料
8 | 其他（请注明） | 0 | 0 | 无资料
三 | 新增电表（统一 ADL400，每台配 3 个 CT） | 新增电表（统一 ADL400，每台配 3 个 CT） | 新增电表（统一 ADL400，每台配 3 个 CT） | 新增电表（统一 ADL400，每台配 3 个 CT） | 新增电表（统一 ADL400，每台配 3 个 CT） | 新增电表（统一 ADL400，每台配 3 个 CT）
序号 | 安装位置/用途 | 新增电表数量 | CT 电流规格（A） | CT 形式 | 现场条件 | 备注
1
2
3
4
5
6
四 | 新增水表（按管径填写） | 新增水表（按管径填写） | 新增水表（按管径填写） | 新增水表（按管径填写） | 新增水表（按管径填写） | 新增水表（按管径填写）
序号 | 安装位置/介质 | 管径 DN | 数量 | 是否需施工安装 | 现场条件 | 备注
1
2
3
4
5
6
五 | 新增流量计/冷热量表（美仪优先） | 新增流量计/冷热量表（美仪优先） | 新增流量计/冷热量表（美仪优先） | 新增流量计/冷热量表（美仪优先） | 新增流量计/冷热量表（美仪优先） | 新增流量计/冷热量表（美仪优先）
序号 | 介质 | 管径 DN | 数量 | 安装方式 | 现场条件 | 备注
1
2
3
4
5
6
六 | 新增蒸汽/天然气表计（仅填写 DN 与数量；待询价） | 新增蒸汽/天然气表计（仅填写 DN 与数量；待询价） | 新增蒸汽/天然气表计（仅填写 DN 与数量；待询价） | 新增蒸汽/天然气表计（仅填写 DN 与数量；待询价） | 新增蒸汽/天然气表计（仅填写 DN 与数量；待询价） | 新增蒸汽/天然气表计（仅填写 DN 与数量；待询价）
序号 | 介质 | 安装位置 | 管径 DN | 数量 | 询价状态 | 备注
1 |  |  |  |  | 待询价
2 |  |  |  |  | 待询价
3 |  |  |  |  | 待询价
4 |  |  |  |  | 待询价
七 | 第三方系统接入 | 第三方系统接入 | 第三方系统接入 | 第三方系统接入 | 第三方系统接入 | 第三方系统接入
序号 | 系统名称 | 系统类型 | 接口方向 | 数据范围/特殊要求（可选） | 本次需实现内容（可选） | 备注
1
2
3
4
5
6
八 | 可选软件确认清单（标准交付以外） | 可选软件确认清单（标准交付以外） | 可选软件确认清单（标准交付以外） | 可选软件确认清单（标准交付以外） | 可选软件确认清单（标准交付以外） | 可选软件确认清单（标准交付以外）
序号 | 可选项 | 是否选用 | 仅在选用时填写：对象/范围 | 数量/名称 | 客户明确要求（可选） | 备注
1 | 单位能耗/能耗强度分析 | 选用 | 生产车间及主要产品 | 1 | 单位产品能耗统计与对比
2 | 批次能耗分析 | 选用 | 主要产品批次 | 1 | 批次信息由业务人员维护
3 | 设备能效分析 | 不选
4 | 能源目标/预算管理 | 不选
5 | 能耗对标 | 不选
6 | 移动端 | 选用 | 管理人员移动查看 | 1 | 本地部署移动端
7 | 异常数据查询与分析辅助 | 不选
8 | 运维工单/巡检 | 不选
超出默认 1 大屏、3 组态/能流拓扑、3 标准报表时填写；默认数量内不需要填。 | 超出默认 1 大屏、3 组态/能流拓扑、3 标准报表时填写；默认数量内不需要填。 | 超出默认 1 大屏、3 组态/能流拓扑、3 标准报表时填写；默认数量内不需要填。 | 超出默认 1 大屏、3 组态/能流拓扑、3 标准报表时填写；默认数量内不需要填。 | 超出默认 1 大屏、3 组态/能流拓扑、3 标准报表时填写；默认数量内不需要填。 | 超出默认 1 大屏、3 组态/能流拓扑、3 标准报表时填写；默认数量内不需要填。 | 超出默认 1 大屏、3 组态/能流拓扑、3 标准报表时填写；默认数量内不需要填。
序号 | 类型 | 新增数量 | 名称/主题 | 是否客户底图/特殊样式 | 资料/附件 | 备注
1 | 报表 | 2 | 产品单耗月报、车间能耗对比报表 | 否，标准模板
2
3
4
5
6
九 | 项目需求补充 | 项目需求补充 | 项目需求补充 | 项目需求补充 | 项目需求补充 | 项目需求补充
序号 | 补充项 | 填写内容 | 辅助选择 | 资料/附件 | 是否建议必填 | 备注
1 | 项目现状/管理问题 | 能源数据分散，产品单位能耗和批次能耗需要人工汇总，移动查看不便。 | 数据分散/人工统计 |  | 是 | 如当前统计方式、管理痛点、希望改善的问题
2 | 能耗分析需求 | 单位能耗、批次能耗、移动查看和月度对比报表 | 报表分析 |  | 否 | 如统计对比、异常追溯、报表分析等
3 | 其他特殊要求 | 服务器由客户提供，现场划分四个网络区域。 |  |  | 否 | 如重点区域、重点展示内容或其他特殊边界
填写完成后，请连同点位表、图纸、URS、现场照片或既有系统资料一并提交，便于后续核对项目范围和设备数量。 | 填写完成后，请连同点位表、图纸、URS、现场照片或既有系统资料一并提交，便于后续核对项目范围和设备数量。 | 填写完成后，请连同点位表、图纸、URS、现场照片或既有系统资料一并提交，便于后续核对项目范围和设备数量。 | 填写完成后，请连同点位表、图纸、URS、现场照片或既有系统资料一并提交，便于后续核对项目范围和设备数量。 | 填写完成后，请连同点位表、图纸、URS、现场照片或既有系统资料一并提交，便于后续核对项目范围和设备数量。 | 填写完成后，请连同点位表、图纸、URS、现场照片或既有系统资料一并提交，便于后续核对项目范围和设备数量。 | 填写完成后，请连同点位表、图纸、URS、现场照片或既有系统资料一并提交，便于后续核对项目范围和设备数量。

## 填写规则
标准能管项目调研表｜填写说明 | 标准能管项目调研表｜填写说明 | 标准能管项目调研表｜填写说明
序号 | 规则 | 说明
1 | 填写范围 | 请填写项目基础信息、既有表计、新增表计、第三方系统、软件功能和项目需求。
2 | 数量填写 | 同一类设备如存在不同管径、规格、安装方式或位置，请分行填写。
3 | 既有表计 | 可接入数量填写已有通讯或接口条件的表计；需改造通讯数量填写需要补充通讯条件的表计。
4 | 新增表计 | 新增电表填写数量和 CT 规格；新增水表、流量计、蒸汽和天然气表计填写管径 DN 与数量。
5 | 第三方系统 | 如需接入已有系统，请填写系统名称、系统类型、接口方向，以及需要接入的数据范围。
6 | 软件功能 | 默认交付内容之外的标准软件功能，请在可选软件清单中选择并填写对象或范围；涉及写回、控制或自动执行时转专项评估。
7 | 附件资料 | 如已有点位表、图纸、URS、现场照片或既有系统资料，可随表一并提供。
说明：本表仅用于项目调研信息收集，不作为最终报价或技术方案文件。 | 说明：本表仅用于项目调研信息收集，不作为最终报价或技术方案文件。 | 说明：本表仅用于项目调研信息收集，不作为最终报价或技术方案文件。

## 选项字典
调研表选项字典 | 调研表选项字典 | 调研表选项字典
字段 | 可选项 | 填写提示
部署方式 | 云端 / 私有部署（我方）/ 私有部署（客户） | 按实际落地方式选择。
CT 形式 | 穿缆圆孔式 / 母排方孔式 | 按现场电缆或母排实际形式填写。
流量计安装方式 | 管段式（法兰式）/ 插入式 | 管段式意味着切管、加法兰及相应施工。
蒸汽/天然气新增 | 仅填写 DN + 数量 | 如有新增蒸汽或天然气表计，请填写管径和数量。
第三方接口方向 | 单向读取 / 双向交互/写回 / 控制/启停 / 待确认 | 按本次系统接入需求选择。
超出默认的大屏/报表/组态 | 大屏 / 组态或能流拓扑 / 报表 | 如有额外页面或报表需求，请填写增量数量和名称主题。
能耗分析需求 | 不需要 / 统计对比 / 异常追溯 / 报表分析 / 待沟通 | 按项目实际管理分析需求选择。