## 【1】按冷站电量数据-上限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 17.7888 | 13.5592 | 21.2772 | 28.526 | 30.328 | 35.7 | 36.21 | 37.3728 | 32.8916 | 28.4376 | 27.268 | 19.4752 | 328.8344 | 22.3
| 冷机预计节能量（万kWh） | 2.4904 | 1.6271 | 2.1277 | 2.2821 | 1.8197 | 1.428 | 1.4484 | 1.4949 | 1.9735 | 2.275 | 2.7268 | 2.337 | 24.0307 | 31.2
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 4.4472 | 3.3898 | 5.3193 | 7.1315 | 7.582 | 8.925 | 9.0525 | 9.3432 | 8.2229 | 7.1094 | 6.817 | 4.8688 | 82.2086 | 32.3
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 1.5097 | 2.0241 | 2.1519 | 2.0667 | 2.0963 | 2.1636 | 2.3339 | 2.0178 | 1.9348 | 0 | 18.2988 | 23.7
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 2.616 | 1.994 | 3.129 | 4.195 | 4.46 | 5.25 | 5.325 | 5.496 | 4.837 | 4.182 | 4.01 | 2.864 | 48.358 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0.88808 | 1.1906 | 1.2659 | 0 | 0 | 0 | 1.3729 | 1.1869 | 1.1381 | 0 | 7.0425
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 1.308 | 0.997 | 1.5645 | 2.0975 | 2.23 | 2.625 | 2.6625 | 2.748 | 2.4185 | 2.091 | 2.005 | 1.432 | 24.179
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 1.3342 | 0.806 | 1.4623 | 1.9966 | 0.04085 | 0.67435 | 0.33133 | 0.49258 | 0 | 2.0175 | 3.2125 | 1.4606 | 13.8287
冷站 | 总能耗（万kWh） | 26.16 | 19.94 | 31.29 | 41.95 | 44.6 | 52.5 | 53.25 | 54.96 | 48.37 | 41.82 | 40.1 | 28.64 | 483.58
| 冷站预计节能量（万kWh） | 3.8246 | 2.4331 | 5.9878 | 7.4934 | 5.2783 | 4.1691 | 3.876 | 4.1511 | 5.6802 | 7.4973 | 9.0123 | 3.7977 | 63.2007
| 冷站节能率 | 1月: 13.07%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.66; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 41.7125

## 【2】按冷站电量数据-下限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 18.312 | 13.958 | 21.903 | 29.365 | 31.22 | 36.75 | 37.275 | 38.472 | 33.859 | 29.274 | 28.07 | 20.048 | 338.506 | 22.3
| 冷机预计节能量（万kWh） | 2.1974 | 1.3958 | 1.7522 | 1.7619 | 1.2488 | 0.735 | 0.7455 | 0.76944 | 1.3544 | 1.7564 | 2.2456 | 2.0048 | 17.9673 | 31.2
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 3.924 | 2.991 | 4.6935 | 6.2925 | 6.69 | 7.875 | 7.9875 | 8.244 | 7.2555 | 6.273 | 6.015 | 4.296 | 72.537 | 32.3
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0.56487 | 0.75731 | 0.80515 | 1.8236 | 1.8496 | 1.909 | 0.87321 | 0.75497 | 0.72392 | 0 | 10.0617 | 23.7
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 2.616 | 1.994 | 3.129 | 4.195 | 4.46 | 5.25 | 5.325 | 5.496 | 4.837 | 4.182 | 4.01 | 2.864 | 48.358 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0.37658 | 0.50488 | 0.53677 | 0 | 0 | 0 | 0.58214 | 0.50331 | 0.48261 | 0 | 2.9863
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 1.308 | 0.997 | 1.5645 | 2.0975 | 2.23 | 2.625 | 2.6625 | 2.748 | 2.4185 | 2.091 | 2.005 | 1.432 | 24.179
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 1.0987 | 0.62033 | 1.1767 | 1.6148 | 0 | 0.14293 | 0 | 0 | 0 | 1.6377 | 2.8859 | 1.2029 | 10.3801
冷站 | 总能耗（万kWh） | 26.16 | 19.94 | 31.29 | 41.95 | 44.6 | 52.5 | 53.25 | 54.96 | 48.37 | 41.82 | 40.1 | 28.64 | 483.58
| 冷站预计节能量（万kWh） | 3.2962 | 2.0161 | 3.8704 | 4.6389 | 2.5907 | 2.7015 | 2.5951 | 2.6785 | 2.8097 | 4.6524 | 6.3381 | 3.2077 | 41.3954
| 冷站节能率 | 1月: 8.56%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.66; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 27.3209