## 【1】按冷站电量数据-上限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 32
| 冷机能耗（万kWh） | 27.472 | 26.248 | 30.464 | 31.756 | 33.66 | 30.94 | 34.136 | 31.416 | 27.948 | 29.444 | 30.804 | 32.912 | 367.2 | 32.9
| 冷机预计节能量（万kWh） | 1.6483 | 1.5749 | 1.8278 | 1.2702 | 0.6732 | 0 | 0 | 0 | 0.55896 | 1.1778 | 1.8482 | 1.9747 | 12.5542 | 33.1
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 6.868 | 6.562 | 7.616 | 7.939 | 8.415 | 7.735 | 8.534 | 7.854 | 6.987 | 7.361 | 7.701 | 8.228 | 91.8 | 32.8
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 4.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0524 | 32.4
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 4.04 | 3.86 | 4.48 | 4.67 | 4.95 | 4.55 | 5.02 | 4.62 | 4.11 | 4.33 | 4.53 | 4.84 | 54 | 31.5
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 2.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3837
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 2.02 | 1.93 | 2.24 | 2.335 | 2.475 | 2.275 | 2.51 | 2.31 | 2.055 | 2.165 | 2.265 | 2.42 | 27
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 1.0906 | 0.52093 | 0 | 0.055539 | 0.59405 | 0.92679 | 0.87651 | 0.79652 | 1.0732 | 1.7235 | 2.4487 | 10.1063
冷站 | 总能耗（万kWh） | 40.4 | 38.6 | 44.8 | 46.7 | 49.5 | 45.5 | 50.2 | 46.2 | 41.1 | 43.3 | 45.3 | 48.4 | 540
| 冷站预计节能量（万kWh） | 8.0844 | 2.6655 | 2.3488 | 1.2702 | 0.72874 | 0.59405 | 0.92679 | 0.87651 | 1.3555 | 2.251 | 3.5717 | 4.4234 | 29.0966
| 冷站节能率 | 1月: 5.388%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.8; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 23.2773

## 【2】按冷站电量数据-下限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 32
| 冷机能耗（万kWh） | 28.28 | 27.02 | 31.36 | 32.69 | 34.65 | 31.85 | 35.14 | 32.34 | 28.77 | 30.31 | 31.71 | 33.88 | 378 | 32.9
| 冷机预计节能量（万kWh） | 1.1312 | 1.0808 | 1.2544 | 0.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6062 | 1.2684 | 1.3552 | 7.35 | 33.1
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 6.06 | 5.79 | 6.72 | 7.005 | 7.425 | 6.825 | 7.53 | 6.93 | 6.165 | 6.495 | 6.795 | 7.26 | 81 | 32.8
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 3.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0085 | 32.4
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 4.04 | 3.86 | 4.48 | 4.67 | 4.95 | 4.55 | 5.02 | 4.62 | 4.11 | 4.33 | 4.53 | 4.84 | 54 | 31.5
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 2.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 2.02 | 1.93 | 2.24 | 2.335 | 2.475 | 2.275 | 2.51 | 2.31 | 2.055 | 2.165 | 2.265 | 2.42 | 27
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 0.71738 | 0.065856 | 0 | 0 | 0.13377 | 0.42695 | 0.41719 | 0.38839 | 0.65015 | 1.2985 | 2.0125 | 6.1107
冷站 | 总能耗（万kWh） | 40.4 | 38.6 | 44.8 | 46.7 | 49.5 | 45.5 | 50.2 | 46.2 | 41.1 | 43.3 | 45.3 | 48.4 | 540
| 冷站预计节能量（万kWh） | 6.1454 | 1.7982 | 1.3203 | 0.6538 | 0 | 0.13377 | 0.42695 | 0.41719 | 0.38839 | 1.2563 | 2.5669 | 3.3677 | 18.4749
| 冷站节能率 | 1月: 3.421%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.8; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 14.7799